Задача № 1
ТЭЦ с начальными параметрами пара Po, МПа, to, оС и 
[image: image1.wmf]=

в

п

t

.

230 оС отпустила за год Qв, МВт(ч теплоты в виде воды для отопления и бытовых нужд и Qп, МВт(ч в виде пара для технологических нужд. n1, % теплоты отпущено в виде воды и n2, % - в виде пара, вырабатываемого котлами низкого давления. Остальная часть теплоты отпущена из отборов теплофикационных турбин. Среднее давление пара в отборах для покрытия коммунальных нагрузок Pсрк, МПа, для покрытия технологических нагрузок Pсрт, МПа. За год ТЭЦ вырабатывает Q, МВт электрической энергии. Определить годовую экономию топлива в комбинированной системе энергоснабжения по сравнению с выработкой такого же количества электроэнергии на конденсационной тепловой электростанции, имеющей начальные параметры Po, МПа; to, оС и промперегрев при 3,5 МПа, to, оС и 
[image: image2.wmf]=

в

п

t

.

230 оС.

КПД районной котельной для комбинированной системы энергоснабжения 
[image: image3.wmf]9

,

0

=

рк

h

; для раздельной системы 
[image: image4.wmf]8

,

0

=

рк

h

; внутренний относительный КПД турбины 
[image: image5.wmf]8

,

0

=

oi

h

; КПД котельной 
[image: image6.wmf]9

,

0

=

к

h

; электромеханический КПД турбогенератора 
[image: image7.wmf]98

,

0

=

эм

h

. Давление пара в конденсаторе 
[image: image8.wmf]кПа

P

к

4

=

.

Таблица исходных данных к задаче № 1
	
	Po,
МПа
	to,
0С
	Qв,
МВт(ч
	Qп,
МВт(ч
	n1, %
	n2, %
	Pсрк, МПа
	Pсрт, МПа
	Q, МВт

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	10
	570
	1,1.106
	0,5.106
	20
	15
	0,08
	1,0
	1,0.106

	2
	10,2
	569
	1,15.106
	0,55.106
	15
	12
	0,075
	1,05
	1,05.106

	3
	10,4
	568
	1,2.106
	0,6.106
	19
	14
	0,07
	1,1
	1,1.106

	4
	10,6
	567
	1,25.106
	0,65.106
	16
	11
	0,065
	1,15
	1,15.106

	5
	10,8
	566
	1,3.106
	0,7.106
	18
	13
	0,06
	1,2
	1,2.106

	6
	11
	565
	1,35.106
	0,75.106
	17
	10
	0,055
	1,25
	1,25.106

	7
	11,2
	564
	1,4.106
	0,8.106
	25
	18
	0,05
	1,3
	1,3.106

	8
	11,4
	563
	1,45.106
	0,85.106
	21
	16
	0,08
	1,35
	1,35.106

	9
	11,6
	562
	1,5.106
	0,9.106
	24
	20
	0,075
	1,4
	1,4.106

	10
	11,8
	561
	1,55.106
	0,95.106
	22
	17
	0,07
	1,45
	1,45.106

	11
	12
	560
	1,6.106
	1,0.106
	23
	18
	0,065
	1,5
	1,5.106

	12
	12,2
	559
	1,65.106
	1,05.106
	19
	16
	0,06
	1,55
	1,55.106

	13
	12,4
	558
	1,7.106
	1,1.106
	15
	15
	0,055
	1,6
	1,6.106

	14
	12,6
	557
	1,75.106
	1,15.106
	24
	16
	0,05
	1,65
	1,65.106

	15
	12,8
	556
	1,8.106
	1,2.106
	18
	17
	0,08
	1,7
	1,7.106

	16
	13
	555
	1,85.106
	1,25.106
	22
	19
	0,075
	1,75
	1,75.106

	17
	13,2
	554
	1,9.106
	1,3.106
	16
	16
	0,07
	1,8
	1,8.106

	18
	13,4
	553
	1,95.106
	1,35.106
	23
	20
	0,065
	1,85
	1,85.106

	19
	13,6
	552
	2,0.106
	1,4.106
	15
	16
	0,06
	1,9
	1,9.106

	20
	13,8
	551
	2,05.106
	1,45.106
	17
	16
	0,055
	1,95
	2,0.106

	21
	14
	550
	2,1.106
	1,5.106
	14
	17
	0,05
	2,0
	2,05.106

	22
	14,2
	549
	2,15.106
	1,55.106
	25
	18
	0,08
	1,55
	2,1.106

	23
	14,4
	548
	2,2.106
	1,6.106
	15
	15
	0,075
	1,6
	2,15.106

	24
	14,6
	547
	2,25.106
	1,65.106
	24
	19
	0,07
	1,65
	2,2.106

	25
	14,8
	546
	2,3.106
	1,7.106
	16
	15
	0,065
	1,7
	2,25.106

	26
	15
	545
	2,35.106
	1,75.106
	23
	19
	0,06
	1,75
	2,3.106

	27
	15,2
	544
	2,4.106
	1,8.106
	17
	16
	0,055
	1,8
	2,35.106

	28
	15,4
	543
	2,45.106
	1,85.106
	22
	19
	0,05
	1,85
	2,4.106

	29
	15,6
	542
	2,5.106
	1,9.106
	18
	17
	0,08
	1,9
	2,45.106

	30
	15,8
	541
	2,55.106
	1,95.106
	21
	18
	0,075
	1,5
	2,5.106

	31
	16
	540
	2,6.106
	2,0.106
	19
	15
	0,07
	1,45
	2,55.106

	32
	16,2
	539
	2,65.106
	2,05.106
	20
	19
	0,065
	1,4
	2,6.106

	33
	16,4
	538
	2,7.106
	2,1.106
	15
	15
	0,06
	1,35
	2,65.106

	34
	16,8
	537
	2,75.106
	2,15.106
	25
	20
	0,055
	1,3
	2,7.106

	35
	17
	536
	2,8.106
	2,2.106
	18
	17
	0,05
	1,25
	2,75.106


_988117040.unknown

_988117266.unknown

_988117658.unknown

_989068657.unknown

_988117466.unknown

_988117161.unknown

_987502116.unknown

