Питання екзамену з дисципліни « Пожежна безпека».

- Наведіть класифікацію основних технологічних процесів.

- Розкрийте поняття про технічний регламент виробництва та його склад.

- Поясніть різницю між технологічною та принциповою схемами.

- Поясніть умови утворення горючого середовища.

- Наведіть	основні	заходи	щодо	запобігання	утворенню горючого середовища в апаратах із ЛЗР і ГР.

- Розкрийте	сутність  заходів	щодо	запобігання	утворенню	горючого середовища в технологічному обладнанні з наявністю горючого пилу і волокон.

- Поясніть	основну	небезпеку	апаратів	з	відкритою поверхнею випаровування рідини.

- Розкрийте	сутність	пожежної	небезпеки	апаратів	із дихальними пристроями.

- Наведіть основні протипожежні заходи при експлуатації апаратів із дихальними пристроями.

- Наведіть класифікацію причин пошкодження технологічного обладнання.

- Назвіть причини підвищення тиску в апаратах.

- Зформулюйте протипожежні заходи щодо захисту технологічного обладнання від пошкоджень та руйнувань в результаті підвищення тиску.

- Дати визначення терміну «Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою»?

- Дати визначення категорій приміщення за вибухопожежною небезпекою.

- Дати визначення категорій приміщення за вибухопожежною небезпекою.

- Назвіть параметри, що характеризують джерело запалювання.

- Чим обумовлена пожежна небезпека вогневих робіт.

- Наведіть	приклади	джерел	запалювання	від теплових	проявів електричної енергії.

- Назвіть	причини	і	умови поширення

пожежі	по	виробничим приміщенням і технологічним комунікаціям.

- Наведіть	заходи,	що	обмежують	розповсюдження	пожежі по виробничим.

- Поясніть розуміння зниження кількості горючих речовин у період експлуатації виробництва.

- Назвіть фактори, які сприяють поширенню пожежі на виробництві.

- За яких умов пожежа може поширюватися?

- Сформулювати заходи щодо захисту від розтікання горючих рідин.

- Поясніть умови утворення горючого середовища.

- Наведіть можливі джерела запалювання.

- Наведіть протипожежні заходи, що спрямовані на обмеження шляхів розвитку пожежі.

- Пожежна небезпека при зберіганні нафти, нафтопродуктів.

- Назвіть основні положення пожежної небезпеки та протипожежні заходи під час транспортування горючих газів та рідин.

- В	чому	полягає	протипожежний	захист	елеваторів,

зерносховищ, борошномельних заводів .