Лабораторна робота №3

Кількісне визначення ЗаГального білка В сироватці крові за допомогою біуретового реактиву

Мета роботи: навчитися кількісно визначати загальний білок у сироватці крові за допомогою біуретового реактиву.

Практичне значення роботи: у клініко-біохімічних лабораторіях для встановлення діагнозу захворювання проводять кількісне визначення концентрації загального білка у біологічних рідинах організму (сироватці крові, сечі, спинномозковій рідині).

У нормі вміст загального білка у сироватці крові дорівнює у дорослих 
65-85 г/л (6,5-8,5 мг/мл).

Зниження рівня концентрації білка (гіпопротеїнемія) спостерігається 
при недостатньому надходженні білків з їжею або зниженні процесів біосинтезу білків в органах, втраті білка організмом при гострих і  хронічних кровотечах, підвищеній проникності капілярних стінок, при крововиливах і набряках.

Підвищення рівня концентрації білка (гіперпротеїнемія) відзначається рідко: при згущенні крові через значні втрати рідини, при інфекційному чи токсичному ураженні ретикулоендотеліальної системи, в клітинах якої синтезуються глобуліни, при хронічному поліартриті, ревматизмі.

Гіпопротеїнемія майже завжди пов’язана з гіпоальбунемією, гіперпротеїнемія − з гіперглобулінемією.

Матеріали та реактиви: біохімічні пробірки, піпетки, робочий розчин біуретового реактиву, стандартний розчин альбуміну (1 мл стандартного розчину альбуміну, що містить 10 мг або 0,01 г білка), фотоелектроколориметр (КФК-2 або КФК-3), кювети з товщиною шару 1 см, міліметровий папір.

Принцип реакції. Реакція утворення комплексу описана в лабораторній роботі №1, дослід 1.

Хід роботи. До 5 мл робочого розчину біуретового реактиву додають 
0,1 мл 0,9%-й розчин натрій хлориду (фізіологічний розчин) (холоста або контрольна проба). Вміст пробірки перемішують.

До 5 мл робочого розчину біуретового реактиву додають, уникаючи утворення піни, 0,1 мл сироватки крові (дослідна проба). Вміст пробірки перемішують.

До 5 мл робочого розчину біуретового реактиву додають відповідно 
у 5 пробірок 0,2 мл; 0,4 мл; 0,6 мл; 0,8 мл; 1,0 мл розчину альбуміну, що містить 10 мг або 0,01 г білка в 1 мл (калібрувальна проба). Загальний об’єм у кожній пробірці доводять до 1 мл дистильованою водою. Вміст пробірок перемішують.

Через 30 хв, але не пізніше ніж через 1 год., усі проби (холосту або контрольну, дослідну, калібрувальну) колориметрують на фотоелектроколриметрі (КФК-2 або КФК-3) в кюветі з товщиною шару 10 мм при зеленому світлофільтрі (максимум пропускання 540-560 нм, краще 546 нм).

У холостій або контрольній пробі спостерігається розчин синього кольору. 
У дослідній та калібрувальних пробах розчин набуває синьо-фіолетового забарвлення.

Визначають експериментально показник екстинкції у всіх пробах при довжині хвилі 540 нм або 546 нм.

Будують калібрувальну криву за значеннями показників екстинкції 
5 калібрувальних проб (див. пункт 3 − Побудова калібрувальної кривої для речовини та пункт 4 − Визначення концентрації речовини в розчині 
(див. рис. 6).

Розрахунки концентрації загального білка в сироватці крові виконують за калібрувальною кривою; розраховують на 1 мл нерозведеної сироватки крові. Графік будують на міліметровому папері за прикладом.

За результатами лабораторної роботи зробіть загальний висновок.

 Завдання для домашнього виконання

1. Заповніть таблицю 4.

Таблиця 4

Методи очистки, розділення білків

| № з/п | Назва методу | Особливості методу, рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діаліз |  |
| 2 | Центрифугування |  |
| 3 | Гель-фільтрація |  |
| 4 | Електрофорез |  |
| 5 | Тонкошарова хроматографія |  |
| 6 | Іонно-обмінна хроматографія |  |
| 7 | Афінна хроматографія |  |

2. Опишіть метод Лоурі та метод Бредфорда. Оформіть у вигляді таблиці чи схеми. В цьому різниця цих методів?

? Питання для самоконтролю

1. Назвіть і охарактеризуйте методи виділення білків.

2. Назвіть і охарактеризуйте методи очистки білків.

3. Назвіть і охарактеризуйте методи розділення амінокислот і білків.