Лабораторна робота №13

Визначення сечовини в біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом

Мета роботи: засвоїти метод визначення концентрації сечовини 
в біологічних рідинах (діацетилмонооксимним методом).

Практичне значення роботи: найчастіше показником білкового обміну та функціонального стану нирок і печінки з діагностичними цілями є вміст сечовини в крові та сечі.

Підвищення концентрації сечовини в крові спостерігається при порушенні видільної функції нирок, при посиленому розпаді білків, надлишковому білковому харчуванні. Зниження рівня сечовини в крові 
та виділення її із сечею спостерігається при захворюванні печінки − цирозі.

Матеріал: сироватка.

Реактиви: реагент діацетилмонооксиму, реагент тіосемікарбазиду, калібрувальний розчин сечовини (16,65±0,832) ммоль/л, розчин трихлороцтової кислоти, сульфатна кислота, дистильована вода, фізіологічний розчин 
(0,9%-ий розчин натрій хлориду).

Приготування робочих розчинів.

Розчин діацетилмонооксиму. У мірну колбу на 100 мл переносять вміст 1 ампули реагенту діацетилмонооксиму, доливають дистильованою водою 
до мітки. Розчин стійкий при температурі від 0 до плюс 25 0С не більше 
2 місяців.

Розчин сульфатної кислоти. У мірну колбу місткістю 200 мл наливають (60-80 ) мл дистильованої води і додають, при перемішуванні, вміст флакона із сульфатною кислотою. Після охолодження, об’єм розчину доводять до мітки дистильованою водою. Розчин стійкий.

Розчин тіосемікарбазиду. У мірну колбу на 100 мл переносять вміст 
1 ампули реагенту тіосемікарбазиду і доводять розчином сульфатної кислоти до мітки. Розчин стійкий при температурі від 0 до плюс 25 0С не більше 2 місяців.

Калібрувальний розчин сечовини – готовий до роботи.

Розчин трихлороцтової кислоти. У мірну колбу на 50 мл переносять 50%-ий розчин трихлороцтової кислоти і доводять розчин, при перемішуванні, до мітки дистильованою водою. Розчин стійкий.

Хід роботи

Аналіз проводиться у відповідності зі схемою, наведеною у таблиці 18.

Принцип методу: сечовина з діацетилмонооксимом, у присутності іонів Fe3+, та тіосемікарбазиду утворює комплекс червоно-рожевого забарвлення, 
що визначається фотометрично при довжині хвилі 520 нм.

Окремо пробірки холостої проби (контрольної проби), калібрувальної проби, дослідної проби закривають ковпачком (або накривають алюмінієвою фольгою), перемішують вміст і одночасно поміщають у бурхливо киплячу водяну баню на 10 хв.

Потім пробірки швидко охолоджують у проточній воді.

Проти холостої проби вимірюють оптичну щільність калібрувальної проби (Е калібрувальної проби) та дослідної  проби (Е дослідної проби).

Забарвлення стабільне впродовж 15 хв. Якщо після нагрівання розчин 
у пробірці з дослідною пробою мутний, то його центрифугують впродовж 5 хв. або депротеїнують розчином трихлороцтової кислоти.

Таблиця 18

Робоча схема проведення досліду, щодо визначення концентрації сечовини 
в біологічних рідинах (діацетилмонооксимним методом)

| Фізіоло-гічний розчин (мл) | Калібру-вальний розчин сечовини (мл) | Матеріал, що аналі-зують (мл) | Розчин тіо- семі-карба-зиду (мл) | Розчин діаце-тил моно- оксиму (мл) | Показники оптичної щільності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Е калібру-вальної проби | Е дослід-ної проби |
| Холоста проба (контрольна проба) |
| 0,02 | − | − | 2,00 | 2,00 | − | − |
| Калібрувальна проба |
| − | 0,02 | – | 2,00 | 2,00 |  | − |
| Дослідна проба (1, 2, 3, … 10)* |
| – | − | 0,02 | 2,00 | 2,00 | − |  |

Примітка. * − кількість дослідних проб повинна коливатися від 3-х 
до 10-и відповідно до достовірності результатів, мінімум 1, 2, 3.

Розрахунок концентрації сечовини (С, ммоль/л) за формулою:

С = 16,65 ∙ Е дослідної проби / Е калібрувальної проби

де: 16,65 – концентрація сечовини в калібрувальному розчині, ммоль/л;

Е дослідної проби – оптична щільність дослідної проби;

Е калібрувальної проби – оптична щільність калібрувальної проби

Контроль якості: достовірність одержуваних результатів контролюють за допомогою атестованих контрольних сироваток «Ліонорм» (Чехія) або «Біоконт С» (Росія).

Нормальна концентрація сечовини у сироватці венозної крові
3,53-8,3 ммоль/л.

За результатами лабораторної роботи зробіть загальний висновок.

( Запитання для домашнього (письмового) виконання:

Скласти схему метаболізму білків на окремому аркуші, що включає: перетравлення білків у шлунково-кишковому тракті; загальні шляхи розпаду амінокислот в організмі; утворення амоніаку; орнітиновий цикл; глюкогенні та кетогенні амінокислоти.

? Питання для самоконтролю

1. Орнітиновий цикл: реакції, ферменти.

2. Шляхи переносу амоніаку в печінку та нирки з периферичних тканин і з м’язів. Виведення амінного азоту з організму. Класифікація живих організмів по виведенню амінного азоту.