Лабораторна робота № 4

Тема: Визначення виходу летючих речовин

у бурих і кам'яних вугіллях й антрациті

Ціль роботи: освоїти стандартну методику визначення виходу летючих речовин і придбати навички в практичному виконанні аналізу.

4.1 Сутність процесу. Методика визначення виходу летючих речовин

При  нагріванні твердого палива без доступу повітря відбувається руйнування термічно нестійких молекул з утворенням газоподібних продуктів розкладання, що названі  летючими речовинами.  Частина палива, що не розклалася при  нагріванні, прийнято називати коксовим залишком.

Кількість летючих речовин, що утворяться, залежить від умов проведення  досліду й температури  нагрівання.  Для одержання  порівнянних величин про  вихід  летючих  речовин  різних палив прийняті однакові умови визначення, регламентовані ДСТУ 6382-80[4].  Зміст викладеної нижче  методики  визначення  виходу  летючих  речовин  відповідає зазначеному  стандарту.

Метод   визначення   виходу   летючих   речовин,   регламентований  ДСТУ 6382-80,  заснований  на  нагріванні навіски випробуваного палива у порцеляновому    або    кварцовому   тиглі,   закритому   кришкою,   при   температурі 840…860ºС протягом 7 хв і визначенні  виходу  летючих речовин по різниці між загальною втратою маси палива й втратою за рахунок випару вологи.

4.2. Апаратура, матеріали й реактиви

Для  проведення  аналізу  палива з метою визначення виходу летючих  речовин необхідні:

а) муфельна  піч із терморегулятором, що  забезпечує нагрівання до температури 1000 ºС.  Муфельна піч повинна мати отвори в передній стінці для видалення летючих речовин, у задній - для установки термопари;

б) термопара з гальванометром (або  іншим  вимірювальним  приладом)  для виміру температури до 1000 ºС;

в) тиглі  порцелянові за ДСТУ 9147-80 високої форми № 3 із притертими кришками.  Нові  тиглі й кришки повинні бути пронумеровані, прожарені до  постійної  маси й зберігатися в ексікаторі з речовиною, що осушує ;

г) підставки з тонкої  листової корозійно- і жаростійкої сталі або   з нихромового дроту. Розміри підставки повинні забезпечувати можливість   розміщення   тиглів   у   зоні   стійкості   температури   печі (840…860 ºС), а також відстань 20 мм між дном тигля й подом печі;

д) прес  лабораторний  для  брикетування вугіль;

е) ваги аналітичні з важками;

ж)  речовини, що осушують (сірчана  кислота, кальцій  хлористий двухводний або плавлений, силікагель);

з) ексікатор з порцеляновими колами-підставками;

и) щипці тигельні довжиною 250…300мм;

к) ложечка або шпатель для узяття навіски.

4.3. Підготовка до випробування

При  визначенні виходу летючих  речовин у кам'яних вугіллях й антрациті  з метою їхньої класифікації  зольність  досліджуваних  проб не повинна  перевищувати 10%.  При  більш  високій зольності проби піддають збагаченню.

Збагачення  виробляється  за  ДСТУ 1186-69.  У виробничій діяльності інженера-теплоенергетика подібні визначення малоймовірні й тут не розглядаються.

. Вихід летючих речовин у пробах концентрату й товарних вугіль,використованих  у незбагаченому  виді,  визначають  без  попереднього збагачення

Навіску бурих вугіль перед визначенням брикетують, якщо попередньо  встановлено,  що вихід  летючих речовин в аналітичній масі   проб не більше 20%,  а летючий залишок порошкоподібний або злиплий. Навіски антрациту й кам'яних вугіль із виходом летючих речовин менш 20% перед визначенням не брикетують.

У випадку  визначення виходу летючих речовин з попереднім  брикетуванням  чинять у  такий спосіб:

- На аналітичних вагах  зважують вагове скло (або листочок фольги розміром 50×50мм).

- Аналітичну  пробу  випробуваного палива, приготовлену за ДСТУ  10742-71,  перемішують у відкритій  банці  шпателем або ложечкою на повну глибину  банки й на різній  глибині із двох-трьох  місць беруть на вагове  скло навіску масою 1±0,01г.

- Навіску переносять у матрицю преса, вставляють пуансон і стискають гвинтом  до одержання брикету.

- Тигель  для  визначення  разом із кришкою зважують на аналітичних вагах, у нього переносять отриманий брикет і знову зважують. По різниці зважувань  визначають  фактичну  масу навіски аналізуємого палива.  Зважування  порожнього  тигля  й  тигля  із брикетом ведуть з погрішністю не більше  0,2 мг (з точністю 0,0002г).  Результати  зважувань  записують до протоколу.

При  визначенні  виходу  летючих  речовин без попереднього брикетування навіски  операція  підготовки скорочується.  Зважують тигель для  визначення і в нього із двох-трьох місць перемішаної  аналітичної проби  беруть навіску масою 1±0,01г.  Фактичну масу навіски встановлюють по  різниці  зважувань  тигля  з  навіскою  і  порожнього тигля. Зважування  виробляється з погрішністю не більше 0,2 мг.

Перевіряють  правильність установки термопари в муфельній печі.  Гарячий спай термопари повинен перебувати на відстані 10-20 мм від  поду   печі,    розташовуватися    в    зоні    максимальної    стійкої    температури (840…860 ºС) і не заважати установці підставки з тиглями.

4.4. Проведення випробування

Муфельну піч,   приготовлену для виконання визначення, нагрівають  до   температури 860ºС.  Тиглі з  навісками  вугілля (у вигляді порошку або брикетів),  закриті  кришками,  встановлюють на підставці.  Взявши підставку щипцями,  швидко  вносять у піч і встановлюють у зоні  стійкої  температури. Відразу ж закривають дверцята печі.

У    підставку    встановлюють два або чотири тиглі. Схема разміщення підставки з тиглями  в  печі  зображена на рис. 4.1.

Рис 4.1.

Тиглі в закритій  печі  витримують  протягом 7 хв,  фіксуючи  температуру в зоні розміщення тиглів  щохвилини. Результати спостережень вносять до протоколу визначень.

Перший (нульовий) запис температури роблять відразу ж після установки підставки й закриття дверцят печі.

Температура, що понизилася при установці тиглів у піч,  повинна  знову  досягти 840…860ºС не більш ніж за 3 хв. Якщо наприкінці третьої хвилини  температура печі не досягає  заданого  значення,  дослід бракується й випробування повторюється.

Після  закінчення 7 хв  підставку з тиглями  виймають  із  печі, охолоджують тиглі спочатку близько 5 хв на повітрі,  а потім в ексікаторі до кімнатної температури. Тиглі в ексікатор переносять щипцями,  не знімаючи кришок.

Охолоджені тиглі зважують, звільняють від нелетючого залишку, дають характеристику цьому залишку.

Нелетючий залишок, отриманий у тиглі після визначення виходу летючих речовин, класифікують залежно від зовнішнього вигляду:

порошкоподібний - вся маса залишку представляє дрібний порошок;

злиплий - при легкому натиску розсипається в порошок;

слабоспечений - при легкому натисканні розсипається на окремі  шматочки ;

спечений, не сплавлений - для  розколювання  на окремі шматочки    необхідно прикласти зусилля;

сплавлений,  не спучений - плоский  корж зі сріблистим металевим блиском на поверхні;

сплавлений, спучений - залишок зі сріблистим металевим блиском поверхні висотою не менш 15 мм;

сплавлений, сильно спучений - залишок зі сріблистим  металевим блиском поверхні висотою більше 15 мм;

сплавлений, сильно спучений - залишок зі сріблистим  металевим блиском поверхні висотою більше 14 мм.

4.5 Обробка результатів визначень

Тому що  зміст  двоокису  вуглецю карбонатів в аналітичній пробі CO2k=0,  то  вихід  летючих речовин в аналітичній пробі випробуваного палива Va обчислюють по формулі, %:

Va=m1m⋅100−Wa,

де m— маса палива, узятого для випробування, г; m1— загальна  втрата  маси після нагрівання, г ; Wa— зміст  вологи  у  випробуваній  аналітичній  пробі, визначене за ДСТУ 11014-81, %.

Маса   тари   32,5245 г;   те   ж   з  таблеткою  33,1622 г;  після  нагрівання  32,9835г, тоді m1=0,1787г; m=0,6377г.

Va=0,17870,6377⋅100−8,4=19,623%

Вихід  летючих  речовин у перерахованні  на  умовну горючу масу  Vг обчислюють по формулі, %:

Vг=Va100100−Aa−Wa=19,623⋅100100−56,27−8,4=55,54%

Якщо вихід летючих речовин визначають після аналітичної вологи через 12 годин і більше в пробі ,що не доведена до повітряно-сухого стану, або через 7 діб і більше в пробі, доведеної до  повітряно-сухого стану, то визначення вологи повторюють і при розрахунку приймають нові дані по змісту вологи в аналітичній пробі.

Вихід летючих речовин по кожній аналітичній пробі визначають в двох навісках. За кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень,якщо розходження між ними не перевищує допущеного значення.

Допущене розходження між результатами двох паралельних визначень виходу летючих речовин по одній аналітичній пробі не повинно перевищувати, при виході летючих речовин, % : 0,3- менш 9; 0,5-від 9 до 45;

1,0 від 45 і більш.

Якщо розходження між результатами двох паралельних визначень перевищує вказане значення, роблять третє визначення, і за кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох найбільш близьких визначень в межах допущених розходжень. Якщо результат третього визначення знаходиться в межах допущених розходжень по відношенню к результатам кожного з двох попередніх, то за кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів трьох визначень.

Висновок: у  ході  лабораторної  роботи  стандартним методом визначили  вихід  летючих  речовин  аналітичної маси палива й перерахували  його на  умовну горючу масу. Розбіжності результату з табличним викликані погрішністю вимірів.

Лабораторна робота №5

Тема: Аналіз димових газів

і визначення якості спалювання палив

Ціль роботи: освоєння методики проведення випробувань і придбання практичних навичок по проведенню дослідів і обробці отриманих експериментальних даних, закріплення теоретичних знань по застосуванню найпоширеніших в теплотехніці  засобів  визначення об'ємного складу  димових  газів  та  втрат теплоти з відхідними газами і хімічним недопалом на основі вимірів складу димових газів.Випробування проводяться на водогрійних котлах Ленінського підприємства концерну ” Міські теплові мережі ”. Випробування складаються з проведення досліду, його обробки і складання звіту.

Завдання:

- Визначити об'ємну частку O2 у повітрі.

- Визначити об'ємні частки СО2  і O2 у димових газах.

- Визначити об'ємну частку СО у димових газах.

- Визначити втрату тепла з відхідними газами.

- Визначити втрату тепла від хімічного недопалу.

5.1 Теоретичні основи

Тепловим балансом будь-якої теплотехнічної установки встановлюється рівність між приходом і витратою тепла з віднесенням до останнього як тепла використаного, що втримується у вироблюваному продукті, так і теплових втрат, завжди наявних у процесі передачі або перетворення будь-якого виду енергії.

Первинним  джерелом  тепла  є  паливо,  хімічно зв'язана  енергія  якого  перетвориться при  спалюванні у топці  в фізичне тепло   нагрітих димових газів.

Рівняння  теплового балансу виглядає в   такий спосіб:

QP=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5,                                     (1)

де    Q1  —  корисно використане тепло;

Q2 —  втрата тепла з відхідними газами;

Q3 —  втрата тепла від хімічного недопалу;

Q4 —  втрата тепла від механічного недопалу;

Q5 —  втрата тепла в навколишнє середовище.

Визначення змісту окремих компонентів, що становлять продукти згорання,  має  велике  значення  як  засіб  контролю якості і економічності спалювання палива.

По  змісту в димових газах  вуглекислоти СО2 і вільного кисню О2  судять  про  надлишок або нестачу повітря, що приймає участь у  процесі згорання.

Втрата  тепла з відхідними газами  сильно залежить від коефіцієнта надлишку повітря. Чим вище надлишок повітря в топці, тим більше об’єм  продуктів згорання за агрегатом, що збільшує Q2.

Втрата Q2 є  найбільшою  із  всіх теплових втрат (для парогенераторів з урівноваженою тягою становить 5…10%). Тому необхідно регулювати подачу повітря в топку, щоб не допустити занадто великого зменшення або надмірного збільшення його кількості.

Втрати тепла з відхідними газами  визначаються

Q2=VCϑух0+α−1Iв0ϑух−Iх.в.                             (2)

де  VCϑух0— энтальпия газів при α=1;

α — коефіцієнт надлишку повітря;

α−1Iв0 — энтальпия надлишкового повітря при α>1;

Iх.в. — энтальпия холодного повітря.

У продуктах згорання можуть перебувати в газовій фазі продукти  неповного горіння, частина вихідного палива СО, Н2, СН4 і інші гази. Їх догорання за межами топкової камери неможливо внаслідок недостатньо високої для цього температури.  Тепло,  що могло бути виділене в топковій камері у випадку  догорання  газоподібних горючих, становить  хімічний недопал.

Для випадку неповного горіння повний склад продуктів  згорання складає:

СО 2 + SO2 + H2O + CO + CH4 + H2 + O2 + N2 + CmHn = 100%

При спалюванні твердого і рідкого  палива зміст у продуктах згорання Н2 і СН4 мізерно, тому втрату  тепла від хімічного недопалу  визначають по змісту СО :

Q3=0,237Cp+0,375⋅Sлp⋅CORO2+CO  МДжкг.              (3)

Цією формулою зручно користуватися  при  обробці результатів  теплотехнічних випробувань, отриманих газовим аналізом.

Основними факторами, що  викликають хімічний недопал,  є :  нестача повітря для горіння, погане  перемішування  повітря з паливом і  недостатня  тривалість  перебування  газів у топковій  камері, мала    температура в зоні горіння.

З вищесказаного  слідує,  що для визначення Q2 й Q3 необхідно  знати склад димових газів, що визначають аналізом проби продуктів  згорання, що відбирається з газоходу.

Розрізняють  неповний  газовий аналіз із визначенням тільки RO2 і О2 і  повний,  при  якому,  крім  того,  визначають горючі складові СО,  Н2, СН4.

Неповний газовий аналіз  виконують на лабораторному газоаналізаторі  ГХП - 3 М (Орса).

Для одержання повних даних про склад продуктів згорання з визначенням горючих   складових   застосовують   лабораторний   газоаналізатор   ВТИ 2.

Перспективний хроматографічний метод аналізу газу в останній час отримав широке застосування, особливо при спалюванні газу й мазуту.

Використовуються автоматичні газоаналізатори:

- теплові - газовий  аналіз  виконується на основі залежності тепло-  проводності суміші від складу суміші;

- термомагнітні — аналіз суміші газів на О2 на  основі  магнітної сприйнятливості О2.

5.2. Призначення й пристрій приладу «ОРСА» (ГХП - 3М)

Прилад  Орса  (рис. 1)  є  ручним  хімічним газоаналізатором.   Він  призначений  для визначення процентного змісту окремих компонентів СО 2, О2 і СО.

Принцип дії  газоаналізатора  заснований на вибірковому поглинанні  окремих компонентів газу СО 2, О2 і СО відповідними  поглинальними розчинами.

Визначення процентного змісту компонентів  здійснюється шляхом  визначення  скорочення об’єму аналізованої проби газу. Зміна  об’єму випробуваної   газової   суміші  після поглинання   визначається  різницею відліків по вимірювальній бюретці.

СО 2  поглинається  розчином  лугу  (їдкий  калій  КОН або їдкий натрій   NaOH). О2  поглинається  розчином  пірогалола «А» С12Н12О6. СО поглинається аміачним розчином напівхлористої міді або сірчаним закисом міді.

Прилад складається з наступних частин: бюретка на 100 мл - 1 ; 3 поглинальних посудини - 2; крани для розподілу газів між окремими частинами газоаналізатора -3, 4, 5, 6;зрівняльна склянка - 7;газовий фільтр -8.

5.3 Підготовка приладу до роботи. Готування поглинальних розчинів.

5.3.1Розчин   їдкого калію КОН готується за  ДСТУ    5439 - 56  в  такий спосіб: 60…70г  хімічно  чистого їдкого калію розчиняють у 130…140мл дистильованої води. Можна користуватися технічно чистим КОН.

Готування розчину їдкого калію рекомендується робити у порцеляновому  посуді,  тому що  при  розчиненні лугу значно підвищується  температура розчину.

Багаторазове проведення аналізу з тим самим розчином приводить  до насичення розчину СО2 і виділенню з нього кристалів.  З появою нальоту солі на стінках поглинальної посудини реактив варто змінити .

5.3.2Пірогалол  С12Н12О6 — речовина, що   надзвичайно легко окисляється, особливо в лужних  розчинах.  Лужний  розчин  пірогалола - найбільш часто  застосовуваний поглинач кисню,  його  легко  приготувати,  він не отруюється  іншими газами, які  можуть бути присутніми у газовій суміші, швидко поглинає кисень. Готують реактив за ДСТУ 5439 - 56 у такий спосіб:

35 г пірогалола розчиняють в 60 мл дистильованої води, цей розчин змішують із 120 мл 50% їдкого калію. Щоб  уникнути  окислювання пірогалола під час готування реактиву, змішання розчинів роблять безпосередньо в поглинальній посудині.  Відкриту  поверхню реактиву  в поглинальній посудині  варто  ретельно охороняти від контакту з повітрям.

Тому що лужний  розчин  пірогалола легко поглинає гази кислотного характеру (СО2, SO2), останні повинні бути неодмінно вилучені з аналізуємої проби.

5.3.3 Суспензія  закису міді в сірчаній кислоті.  До  200  мл  сірчаної  кислоти  додати 25 мл води (кислоту  додають у воду,  а не навпаки).  Отриманий розчин остудити до кімнатної температури.  Зважити 20 г закису міді  й поступово,  маленькими  порціями,  розтирати  з охолодженим  розчином   кислоти в порцеляновій  ступці  до  одержання  рідкої  кашки.  Цю кашку  злити в склянку із притертою пробкою,  куди маленькими порціями при встряхуванні додати  6 - 10 г  бетанафтола.  Приготовлений  розчин  встряхувати протягом 30 хв.  Застосовувати  розчин  можна через 1 - 2 дні після приготування.

При роботі варто пам'ятати, що бетанафтол - сильна отрута.

Через те,  що розчин суспензії міді – отрута, складний у готуванні й «примхливий»  в експлуатації,  у  даній  роботі  застосовується  індикаторна   трубочка для визначення СО у димових газах.

Якщо  в  газі  зміст СО більш,  ніж 0,2%, то розрахунок ведуть по формулам (див. нижче).

5.3.4 Перед аналізом необхідно переконатися в герметичності всіх з’єднань, щоб уникнути похибки у результатах через підсмоктування повітря.

Варто  переконатися в гарній  реакційній здатності розчину пірогалолу. Для цього проводиться аналіз повітря. Концентрація О2 повинна складати 20% після 5-6 прокачувань проби через поглинальну посудину.

Для  приведення  приладу в робоче положення рівні всіх реактивів у поглинальних посудинах і в бюретці  повинні бути доведені до відмітки на    відповідних капілярах.

Підйом  рівнів  виробляється  шляхом  обережного  опускання  зрівняльної склянки при відкритті відповідного крана над поглинальною посудиною.

Доведення  рівня  води  до  верхньої відмітки на бюретці  виробляється шляхом  підняття  зрівняльної склянки  при з'єднанні крана з газозабірною трубкою.

Вірогідність аналізу залежить від багатьох факторів:

- точності газоаналізатора;

- старанності виконання газового аналізу;

- правильності відбору проби.

Обраний  перетин  для відбору проб газу повинний по можливості не мати ділянок з завихреними потоками.

При температурі газів до 600 ºС і малому змісті механічних домішок як відбірний пристрій  варто застосовувати гладкі сталеві труби.

Для  відбору  проб  газів з температурою  вище 600 ºС варто  застосовувати   охолоджувані водою газозабірні трубки, що запобіжить  догоранню  газів у відбірній трубі.

Не допускається використання мідних і латунних трубок  через можливості догорання СО над окислами міді.

5.4 Проведення аналізу приладом ОРСА (ГХП-3М)

Перед  забором  проби  необхідно  повернути  трьохходовий  кран 3 так,  щоб  газопровід  був  з'єднаний із грушею й кілька разів енергійно прокачати газ, забираючи й викидаючи його  для  очищення  газопроводу й підведення свіжої проби до приладу. Після цього потрібно з'єднати зрівняльну склянку з газопроводом.

При опусканні  напірної  посудини газ заповнить бюретку, а рівень води  відповідно знизиться.  Потрібно забрати газу трохи більше 100 мл, опустити рівень нижче 0.  Далі  газ  трохи  стискується при підйомі зрівняльної склянки при підведенні рівня води до 0.  Потім пережавши підведення до зрівняльної склянки ,  можна,  відкривши кран 3, скинути частину газу в атмосферу,  забезпечивши в такий  спосіб  атмосферний  тиск у бюретці при нульовій відмітці рівня води у вимірювальній бюретці. Далі перевіряється  рівень води в зрівняльній склянці .  Він  повинен перебувати в нульовій крапці при суміщенні рівня в бюретці й у зрівняльній склянці.

Аналіз проводять спочатку на RO2, потім на O2.

Поглинання газу здійснюється прокачуванням газу  при  піднятті  зрівняльної склянки при відкритому відповідному крані.

Число прокачувань до 3÷4 для RO2 й 5÷6 для O2.

Закінчивши  прокачування,  рівень  розчину в поглиначі підводять знову під  мітку на капілярі  поглинальної  посудини.  Підводити  до  мітки  рідину  потрібно  обережно,  стежачи  поглядом за рівнем, що піднімається. Закривши краник  над  поглинальною  посудиною й привівши воду в бюретці й у зрівняльній склянці до одного рівня, роблять відлік по бюретці, тобто відзначають скорочення об’єму  проби.  Тому  що початковий об’єм проби становив 100 мл, то  відлік дає процентний об'ємний змісту компонента.

Після поглинання O2 одержують суму: RO2+O2.

Після виконання аналізу  проби залишки проби викидаються або в  газопровід,  або  через  краник  3 у повітря.  При прокачуванні газів необхідно  дотримувати наступних умов:

а) стежити завжди за рівнем, що підвищується;

б) не допускати різких підйомів і опускань зрівняльної склянки;

в) закривати й відкривати крани без зусиль (краще правою рукою).

Після закінчення роботи потрібно опустити реактиви в поглинальних посудинах на  середній  рівень, а воду в бюретці  донизу;  вийняти крани, протерти  їх і змазати вазеліном.

У  випадку  пропуску рідини в капіляр, зняти поглинальні посудини,  закривши посудину для поглинання O2 від контакту з повітрям. Всі проходи розподільчої гребінки й кранів потрібно промити водою.  Після цього треба знову зібрати прилад.

5.5 Обробка результатів газового аналізу

Паливо, що спалюється - мазут малосірчистий . Його елементарний склад

CP=84,65%;

HP=11,7%;

SлP=Sор+кP=0,3%;

OP=0,3%;

WP=3%; AP=0,05.

Результати газового аналізу   RO2=2%,   RO2+O2=16,2%,    звідки                      O2=14,2%.

Для того, щоб визначити зміст CO у димових газах, необхідно знати паливну характеристику β

β=2,37HP−0,125OPCP+0,375SлP=2,37⋅11,7−0,125⋅0,384,65+0,375⋅0,3=0,326.

Визначаємо зміст CO:

CO=21−βRO2−RO2+O20,605+β=21−0,326⋅2−2+14,20,605+0,322=4,455%.

Коефіцієнт надлишку повітря

α=11−3,762⋅O2−0,5CO−0,5H2−2CH4N2;                                                            де  N2=100−(RO2+O2+CO+H2+CH4)=100−2−14,2−4,455=79,345%;

H2=0,  CH4=0.

α=11−3,762⋅14,2−0,5⋅4,45579,345=2,31.

Об’єм сухих газів при нормальних умовах , м3/кг

VСГ=1,86⋅CP+0,375SлPRO2+CO=1,86⋅84,65+0,375⋅0,32+4,455=24,342

Об’єм водяної пари при нормальних умовах , м3/кг

VH2O=1,24⋅WP100=1,24⋅3100=0,0372

Втрати тепла з відхідними газами

Q2=VRO2CϑCO2+VN2CϑN2+VH2OCϑH2O−α−1Vв0Cϑв−Iх.в.,

Vв0=0,0889⋅CP+0,375⋅SлP+0,265⋅HP−0,0333⋅OP= =0,0889⋅84,65+0,375⋅0,3+0,265⋅11,7−0,0333⋅0,3=10,626м3/кг.

Iх.в.=Vв0Cϑв30°=10,626⋅39=414,414кДж/кг.

VRO2=VСГRO2100=24,342⋅2100=0,487м3/кг;

VN2=VСГN2100=24,342⋅79,345100=19,314м3/кг.

Q2=0,487⋅1461+19,314⋅946+0,0372⋅1147−2,31−1⋅10,626⋅979− −414,414=4983,07кДж/кг.

Втрати тепла від хімічного недопалу , кДж/кг

Q3=0,236⋅CP+0,375⋅SлPCORO2+CO=0,236⋅84,65+0,375⋅0,3×  4,4552+4,455=13,806

Висновок: ознайомилися з засобом  визначення  складу димових газів пристроєм газоаналізатора ГХП-3. За допомогою  газоаналізатора  визначили об'ємні частки RO2 й O2 у димових газах, обчислили CO. Обчислили втрати тепла з відхідними газами і від хімічного  недопалу  на основі складу димових газів.

Література

1. ДСТУ 10742-71. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод приготовления первичных проб.

2. ДСТУ 11014-81. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

Метод определения содержания влаги.

3. ДСТУ 11022-75. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

Метод определения зольности.

4. ДСТУ 6382-80. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

Метод определения выхода летучих веществ.

5. Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования. -М.: Наука, 1971.

6. Померанцев В.В. Основы практической теории горения.-М.: Энергия, 1973.

7. Хзмалян Д.М., Каган Я.И. Теория горения и топочные устройства. Уч. пособие для студентов вузов. - М: Энергия, 1976.

8. Кнорре Г.Ф. Теория топочных процесов. - М.: Энергия, 1973.

9. Ахмедов Р.Б., Цирюльников Л.М. Технология сжигания горючих газов и жидких топлив. - Л.: Недра, 1984.

10. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Паливо й основи теорії горіння». Укл. проф. Голубцов В.М.- Запоріжжя: ЗДІА, 2002.

11. Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом «Паливо й основи теорії горіння». Укл.доц. Трикашний М.В.- Запоріжжя: ЗІІ, 1986.