ПРОТОКОЛ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Біологічні методи очищення стічних вод

Тема. Аеробні та анаеробні методи мікробіологічної очистки стічних вод.

Мета: формування знань про методи та установки для очищення води, поглиблення понять про поверхнево активні речовини.

План

1. Схема аеробної очистки промислових та господарсько-побутових стоків.

2. Аератори.

3. Очистка стічних вод від ПАР.

4. Шляхи руйнації пірокатехіну.

5. Біореактори.

6. Біофільтри.

- 7. Анаеробний двоступеневий процес «Таман».

Основні терміни та поняття: поверхнево активні речовини, біофільтр, аератор, біореактор, аеротенк.

Завдання 1. Охарактеризуйте біологічні і хімічні методи контролю за якістю води. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1.

Методи контролю за якістю води

| Методи контролю | Показники, що контролюються |
| --- | --- |

Завдання 2. Складіть класифікацію методів очистки стічних вод.

Завдання 3. Заповніть таблицю 2.

Таблиця 2.

Інтенсивні способи очистки стічних вод

| Очисні споруди | Для очистки яких СВ застосовуються | Принцип роботи |
| --- | --- | --- |
| Очисні споруди з аеробними процесами |  |  |
| Очисні споруди з анаеробними процесами |  |  |

Завдання 4. Поясніть, що є основною причиною етрофікації водних об’єктів. Які фактори обумовлюють евтрофування водойм.  .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Запропоновано варіанти завдань, які студенти обирають самі.

Варіант 1. Опрацювати матеріали лекції. Складіть загальну схему «Класифікація стічних вод»

Варіант 2. Користуючись матеріалами лекції, скласти таблицю «Види забруднення природних поверхневих вод»

| Види забруднень | Загальна характеристика | Джерела надходження |
| --- | --- | --- |

Варіант 3.  Виберіть правильну відповідь:

1. Метод біологічного очищення промислових і побутових стічних вод базується на використанні специфічних біологічних угруповань:

А) біофільтри;

Б) мікробіоценоз;

В) активний мул.

2. У яких очисних спорудах на різних рівнях створюються свої ценози мікроорганізмів, що відрізняються за своїм кількісним і якісним складом?

А) біофільтрах;

Б) мікробіоценозах;

В) активному мулі.

3. Виберіть ряд особливо токсичних для мікроорганізмів активного мулу важких металів:

А) Sb> Ag >Cu> Hg> Co> Ni> Pb> Cr> Cd> Zn> Fe;

Б) Sb> Ag >Cu> Hg> Co;

В) Sb> Cd> Zn> Fe > Co> Ag >Cu> Hg> Co.

4. Назвіть інтенсивні методи очищення, які значною мірою залежать від температури, рН середовища, концентрації розчинного кисню:

А) використання активного мулу і біофільтрів;

Б) біологічні ставки;

В) поля зрошення, поля фільтрації;

Г) метантенки та септиктенки;

Д) біоконвеєр.

5. Назвіть екстенсивні способи очищення стічних вод:

А) використання активного мулу і біофільтрів;

Б) біологічні ставки;

В) поля зрошення, поля фільтрації;

Г) метантенки;

Д) септиктенки.

6. Для очищення висококонцентрованих стічних вод використовують очисні споруди, що мають назву...

А) метантенки;

Б) аеротенки;

В) біологічні ставки;

Г) біоконвеєр.

7. Як називають показник, що характеризує кількість кисню (мг), яка необхідна для окиснення органічних речовин, що містяться в 1 л стічної води в результаті аеробних біологічних процесів?

А) біохімічний показник кисню;

Б) хімічний показник кисню;

В) муловий індекс.

8. Муловий індекс показує:

А) об’єм, який займає 1 г активованого мулу;

Б)  загальний вміст у воді органічних і неорганічних речовин, які здатні реагувати зі сильними окиснювачами, і виражається в одиницях кількості кисню, який витрачається на їх окиснення;

В) кількість кисню (мг), яка необхідна для окиснення органічних речовин, що містяться в 1 л стічної води в результаті аеробних біологічних процесів.

9. До очисних споруд з аеробними процесами належать:

А) метантенки;

Б) аеротенки;

В) біоконвеєр;

Г) двоярусні відстійники;

Д) септиктенки.

10. Які методи очистки застосовують для знезаражування стічних вод м’ясокомбінатів?

А) озонування;

Б) радіаційний;

В) електролізу.

11. До методів біологічного контролю за якістю води відносяться:

а) визначення мулового індексу;

б) визначення хімічного споживання кисню (ХСК);

в) визначення біохімічного споживання кисню (БСК);

г) визначення якісного і кількісного складу активного мулу.

12. Біологічне очищення вважають повним, якщо:

а) біохімічне споживання кисню (БСК) повністю очищеної води становить менше 20 мг/л;

б) біохімічне споживання кисню (БСК) повністю очищеної води становить більше 20 мг/л.

13. У яких очисних угрупованнях кількісний і якісний склад мікроорганізмів є практично однаковим?

а) біофільтрах;

б) біоконвеєрах;

в) активному мулі.

14. Як називають показник, що характеризує загальний вміст у воді органічних і неорганічних речовин, які здатні реагувати зі сильними окиснювачами, і виражається в одиницях кількості кисню, який витрачається на їх окиснення?

а) біохімічний показник кисню.

б) хімічний показник кисню.

в) муловий індекс.

15. Біохімічне споживання кисню характеризує:

а) об’єм, який займає 1 г активованого мулу після повного відстоювання;

б) загальний вміст у воді органічних і неорганічних речовин, які здатні реагувати зі сильними окиснювачами, і виражається в одиницях кількості кисню, який витрачається на їх окиснення;

в) кількість кисню (мг), яка необхідна для окиснення органічних речовин, що містяться в 1 л стічної води в результаті аеробних біологічних процесів.

16. Стічні води, які піддають біоочищенню - це:

а) водопровідні, ставкові, річкові;

б) атмосферні, дистильовані, декантовані;

в) побутові, промислові.

17. Води, які не несуть загрози для гідробіонтів - це:

а) побутові відходи;

б) води харчової і целюлозної промисловості;

в) відходи хімічної промисловості;

г) відходи металургійної промисловості.

18. Біологічне очищення вважають неповним, якщо:

а) біохімічне споживання кисню (БСК) повністю очищеної води становить менше 20 мг/л;

б) біохімічне споживання кисню (БСК) повністю очищеної води становить більше 20 мг/л.

19. Для визначення мулового індексу застосовуються методи:

а) біологічні,

б) хімічні,

в) фізико-хімічні

20. До методів хімічного контролю за якістю води відносяться:

а) визначення мулового індексу;

б) визначення хімічного споживання кисню (ХСК);

в) визначення біохімічного споживання кисню (БСК);

г) визначення якісного і кількісного складу активного мулу.