Лабораторне заняття № 2

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СТІЧНИХ ВОД.

Мета: познайомитися з поняттями кислотність і лужність. Навчитися визначати основні види хімічного забруднення стічних вод; познайомитися з методами можливого знезараження і очищення стічних вод. З'ясувати можливі шляхи потрапляння забруднюючих речовин.

Матеріали: досліджувані зразки стічних вод; колби конічні на 250 мл; бюретки для титрування на 25 і 50 мл; 0,1 н розчин їдкого натрію; 0,1 н розчин соляної кислоти; 1 % розчин фенолфталеїну; змішаний індикатор Таширо.

Принцип методу: визначення наявності позитивних або негативних іонів що містяться в досліджуваній воді за допомогою титрування з індикаторами.

Хід роботи:

Титрована кислотність. Кислотність стічних вод обумовлена вмістом в них речовин, вступаючих в реакцію з сильними лугами. До них відносяться сильні (соляна, азотна та ін.) і слабкі (оцтова, сірчиста та ін.) кислоти, катіони слабких основ (амонію, заліза, алюмінію та ін.)

Досліджувану воду фільтрують (50-100 мл), поміщають в конічну колбу. Потім підливають 1 мл 1% спиртового розчину фенолфталеїну і титрують 0,1н розчином їдкого натру до незникаючого рожевого кольору. Розраховують кислотність Х (мг-экв/л) за формулою:

а* к*1000М

X=_____________ (мг-экв/л),

V

де: а – кількість 0,1 н розчину їдкого натру, витраченого на титрування, мл; М – молярність розчину їдкого натру; К – поправковий коефіцієнт для розчину їдкого натру; V – об'єм стічної води, узятий для визначення, л.

Титрована лужність. Лужність обумовлена вмістом в стічній воді речовин, що вступають в реакцію з сильними кислотами. До них відносяться сильні (їдкий натр, їдке калі та ін.) і слабкі (аміак, анілін і т. П.) основи, аніони слабких кислот (СО32-. Н2РО4-  та ін.), аніони гумінових кислот.

100 мл профільтрованої стічної води поміщають в конічну колбу, підливають 3-4 краплі розчину фенолфталеїну і титрують на білому фоні 0,1 н розчином соляної кислоти до зникнення рожевого забарвлення. Потім додають 5-6 крапель змішаного індикатора і продовжать титрування до переходу зеленого забарвлення у фіолетове. Розраховують лужність Х (мг-экв/л) за формулою:

а* к* 1000М

X= _____________ (мг-экв/л),

V

де: а – кількість 0,1 н розчину соляної кислоти, витраченої на титрування, мл; К –поправковий коефіцієнт для розчину соляної кислоти; V – об'єм досліджуваної води, л.