Лабораторне заняття № 4

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРОФОСУ У ВОДІ І КОРМАХ МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФУВАННЯ В ТОНКОМУ ШАРІ.

Мета: познайомитися з видами отруєнь і навчитися виявляти різні ознаки інтоксикації організму; вміти розраховувати летальну дозу, середньосмертельну і смертельну дозу токсичної речовини; знати основні методи детоксикації організму.

Матеріали: NaC1; хлороформ; рухливий розчинник н-гексан; ацетон; 1 % резорцин в 10 % КОН.

Принцип методу: метод базується на екстракції препарату з проби водою, і подальшій екстракції з води органічним розчинником, хроматографуванні в тонкому шарі.

Хід роботи:

1. Трава, корм, силос – наважка 20 г. Екстрагують 20 хв. в 100 мл води, другий раз в 70 мл води. Водні розчини об'єднують в ділильній воронці, додаючи 1-1,5 г кухонної солі, екстрагують три рази хлороформом по 50 мл, хлороформові витяжки зневоднюють безводним сірчанокислим натрієм, фільтрують і випаровують.

Сухий залишок розчиняють в 0,2-0,5 мл хлороформу, наносять на пластинку і хроматографують.

Край пластинки з нанесеними розчинами має бути занурений в розчинник (бензол) не більше ніж 0,5 см. Після того, як фронт розчинника піднімається на 10 см, пластинку виймають з камери і залишають на декілька хвилин для випаровування розчинника. Пластинку знову поміщають в камеру для хроматографування з рухливим розчинником (суміш гексану з ацетоном 1: 1) і хроматографують як вказано вище. Висушену пластинку обприскують проявляючим реактивом (1 % розчин резорцину в 10% розчині КОН) і поміщають в сушильну шафу при 100 °С до появи оранжево-червоних плям.

2. Якісна реакція на метилетилтіофос.

Проводиться як з хлорофосом, але при збільшенні молібдату амонія і азотної кислоти випадає осад зеленого кольору, який переходить при нагріванні в жовтий колір.

3. Експериментальне отруєння лабораторних тварин.

Тварини: 2 мишки, 2 щура, кролик, 2 кішки. Отруєння проводиться шляхом парентериального введення хлорофосу з розрахунку від 500 до 1000 мг/кг ваги тварини залежно від виду: кролика – 650 мг/кг, кішкам – 800 мг/кг, щурам – 1000 мг/кг.

При постановці біологічної проби вивчають токсичні властивості хлорофосу, клінічні ознаки і антидотную терапію при отруєннях ФОС (атропинасульфат, фосфалит, ТМБ-4, тропацин, аміназин).

4. Постановка біопроби.

Піддослідним тваринам (миші і кроликові) вводиться підшкірно розчин хлорофоса в летальній дозі. Потім за твариною ведуть спостереження, визначають характерні клінічні ознаки при отруєнні ФОС і проводять антидотну терапію атропіном з розрахунку 3 мг/г ваги тварини. Звернути увагу на лікувальну ефективність атропіну, тропацину при отруєннях ФОС і відмітити їх недолік як антидотного препарату.

Другій миші також вводиться розчин хлорофосу в летальній дозі, а контрольній – розчинник хлорофосу в цьому ж об'ємі, що і дослідній. Після смерті дослідної мишки, розкрити і проглянути патологоанатомічні зміни ЦНС і внутрішніх органів. Результати записати.

5. Ферментний метод визначення фосфорорганічних пестицидів у патматеріалі.

Реактиви: основний індикаторно- буферний розчин (р-р №1), індикаторно-буферний розчин (р-р №2), індикаторно-буферний розчин ацетілхоліну (р-р ЖЗ), холінетераза або сироватка крові коня.

20 грам матеріалу подрібнюють, заливають рівною кількістю хлороформу і екстрагують 1 годину періодично перемішуючи. Потім піпеткою набирають 1 мл хлороформенного екстракту і переносять в хімічну скляночку або пробірку. У контрольну скляночку (пробірку) вносять 1 мл хлороформу. Обидві скляночки поміщають на водяну баню на 3 хв.

Після цього скляночку охолоджують до кімнатної температури і вносять в них по 1 мл розчину холінестерази або сироватки крові коня. Вміст добре перемішують і ставлять скляночки на водяну баню (38-390С) на 30 хв. Потім в дві пробірки беруть по 0,5 мл утримуваної скляночки, додають по 4,5 мл розчину № 3 і відмічають час. Для приготування стандарту в окрему пробірку вносять 0,5 мл утримуваної контрольної скляночки і 4,5 мл розчину №2. Відмічають час зрівнювання кольору в контрольних і дослідних пробірках з кольором стандарту.