Тема: Метод вивчення загальної токсичності нових сполук

Спочатку проводять дослідження сполук при концентрації 500 мкг в 1 мл поживного середовища (бульйон Хоттингера). Далі, якщо сполуки проявляли токсичність (антимікробну активність), виконують дослідження при двократних розведеннях речовини (250 мкг, 125 мкг і т.д.).

Дослідження проводять на 4-х штамах бактерій, з яких 2 культури є грампозитивними (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), а інші 2 – грамнегативними (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa). Усі варіанти досліду обов'язково роблять в трьох повторюваннях.

Мікробне навантаження готують відповідно до оптичного стандарту мутності: 500 тис. мікробних тіл в 1 мл завісі добової культури бактерій. Щільність суспензії бактеріальної культури становить 106 кл/мл. Всі операції проводять в стерильних умовах, зі стерильним посудом, з дотриманням вимог проведення мікробіологічного досліду. Після засіву пробірки витримують в термостаті за температури 37 0С на 18-24 год. Облік результатів проводять двічі (через 24 та 48 год).

Оцінку результатів здійснюють залежно від інтенсивності пригнічування росту тієї чи іншої культури бактерій речовиною з максимальною концентрацією 500 мкг/мл в поживному середовищі. Як еталон порівняння використовують етакридину лактат (2-етокси-6,9-диаміноакридину лактат, «Риванол»).